## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 1.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 47.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 8.341 | 9.028 | 9.812 | 10.646 | 11.515
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 6.294 | 6.981 | 7.765 | 8.599 | 9.468
('LCOE', 'USD/MWh') | 100.5 | 103.594 | 107.234 | 110.81 | 114.147
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.327 | 0.355 | 0.379 | 0.409 | 0.431
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 5.967 | 6.626 | 7.386 | 8.191 | 9.037
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 13.668 | 15.177 | 16.919 | 18.762 | 20.7
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 13.763 | 15.273 | 17.015 | 18.857 | 20.796

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 89.5458 | 88.5196 | 87.3448 | 86.1282 | 84.8501

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 17.44 | 18.45 | 19.63 | 20.79 | 21.95
Renewable share [%] | 82.52 | 81.54 | 80.36 | 79.21 | 78
Renewables penetration [%] | 89.55 | 88.52 | 87.34 | 86.13 | 84.85
Curtailment share [%] | 40.09 | 37.79 | 35.54 | 33.27 | 31
Battery usage [%] | 18.95 | 19.55 | 19.88 | 20.42 | 20.52