## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 3.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 67.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 7.152 | 6.393 | 5.077 | 3.704 | 3.962 | 2.568 | 2.585 | 2.614 | 2.648 | 2.7
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 4.891 | 4.132 | 2.816 | 1.443 | 1.701 | 0.307 | 0.324 | 0.353 | 0.387 | 0.439
('LCOE', 'USD/MWh') | 86.176 | 73.36 | 55.485 | 38.557 | 39.279 | 24.243 | 23.244 | 22.381 | 21.594 | 20.973
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.321 | 0.278 | 0.212 | 0.155 | 0.167 | 0.027 | 0.028 | 0.03 | 0.033 | 0.036
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 4.57 | 3.854 | 2.604 | 1.288 | 1.534 | 0.28 | 0.296 | 0.322 | 0.354 | 0.404
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 10.468 | 8.828 | 5.964 | 2.95 | 3.514 | 0.642 | 0.678 | 0.738 | 0.811 | 0.925
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 10.604 | 8.963 | 6.1 | 3.086 | 3.65 | 0.778 | 0.814 | 0.874 | 0.947 | 1.061

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9
Renewables penetration [%] | 91.6007 | 93.8129 | 97.2951 | 99.176 | 98.9955 | 99.9729 | 99.9712 | 99.9686 | 99.9654 | 99.9605

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9
Generators share [%] | 14.11 | 11.34 | 7.3 | 3.43 | 3.89 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.81
Renewable share [%] | 85.83 | 88.65 | 92.68 | 96.59 | 96.1 | 99.36 | 99.31 | 99.28 | 99.25 | 99.19
Renewables penetration [%] | 91.6 | 93.81 | 97.3 | 99.18 | 99 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.96
Lost load share [%] | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curtailment share [%] | 40.51 | 45.45 | 62.97 | 75.96 | 74.2 | 96.02 | 95.81 | 95.59 | 95.35 | 95.11
Battery usage [%] | 18.6 | 15.32 | 11.13 | 7.76 | 7.97 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.33