## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 1.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 47.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 8.341 | 9.04 | 9.839 | 10.681 | 11.576
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 6.294 | 6.993 | 7.792 | 8.634 | 9.529
('LCOE', 'USD/MWh') | 100.5 | 103.735 | 107.527 | 111.169 | 114.75
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.327 | 0.355 | 0.381 | 0.411 | 0.433
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 5.967 | 6.638 | 7.411 | 8.223 | 9.096
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 13.668 | 15.205 | 16.975 | 18.836 | 20.835
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 13.763 | 15.301 | 17.071 | 18.932 | 20.93

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 89.5458 | 88.4875 | 87.2923 | 86.0516 | 84.7207

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 17.44 | 18.5 | 19.69 | 20.87 | 22.1
Renewable share [%] | 82.52 | 81.5 | 80.3 | 79.12 | 77.86
Renewables penetration [%] | 89.55 | 88.49 | 87.29 | 86.05 | 84.72
Curtailment share [%] | 40.09 | 37.76 | 35.48 | 33.17 | 30.89
Battery usage [%] | 18.95 | 19.55 | 20 | 20.51 | 20.62