## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 1.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 47.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 7.941 | 8.584 | 9.334 | 10.134 | 10.994
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 5.895 | 6.538 | 7.288 | 8.087 | 8.947
('LCOE', 'USD/MWh') | 95.686 | 98.509 | 102.016 | 105.48 | 108.984
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.327 | 0.355 | 0.379 | 0.409 | 0.432
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 5.567 | 6.182 | 6.909 | 7.678 | 8.515
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 12.752 | 14.162 | 15.825 | 17.588 | 19.505
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 12.848 | 14.257 | 15.921 | 17.684 | 19.601

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 89.5463 | 88.5235 | 87.3458 | 86.1319 | 84.8489

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 17.44 | 18.45 | 19.63 | 20.78 | 21.95
Renewable share [%] | 82.52 | 81.55 | 80.37 | 79.21 | 78
Renewables penetration [%] | 89.55 | 88.52 | 87.35 | 86.13 | 84.85
Curtailment share [%] | 40.09 | 37.78 | 35.54 | 33.26 | 31
Battery usage [%] | 18.96 | 19.57 | 19.88 | 20.44 | 20.55