## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 1.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 47.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 9.014 | 9.674 | 10.354 | 11.133 | 11.941
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 6.968 | 7.627 | 8.308 | 9.086 | 9.894
('LCOE', 'USD/MWh') | 108.616 | 111.01 | 113.161 | 115.879 | 118.365
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.136 | 0.142 | 0.149 | 0.156 | 0.164
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 6.832 | 7.485 | 8.159 | 8.931 | 9.73
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 15.649 | 17.145 | 18.689 | 20.457 | 22.288
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 15.745 | 17.241 | 18.785 | 20.553 | 22.384

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 90.1934 | 89.2141 | 88.1665 | 87.0436 | 85.8576

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 16.24 | 17.2 | 18.19 | 19.21 | 20.25
Renewable share [%] | 83.65 | 82.68 | 81.61 | 80.48 | 79.29
Renewables penetration [%] | 90.19 | 89.21 | 88.17 | 87.04 | 85.86
Curtailment share [%] | 39.69 | 37.37 | 35.07 | 32.76 | 30.47
Battery usage [%] | 7.87 | 7.83 | 7.8 | 7.77 | 7.79