## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 48.92
['Wind'] | kW | 31.93
Battery bank | kWh | 135.45
['Diesel Genset 1'] | kW | 3.71
['Diesel Genset 2'] | kW | 3.71

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 5.795 | 6.555 | 7.473 | 8.573 | 9.755
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.248 | 3.008 | 3.926 | 5.026 | 6.208
('LCOE', 'USD/MWh') | 69.8201 | 75.2237 | 81.6666 | 89.234 | 96.6948
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119
('Fixed cost', "['Diesel Genset 2']", 'kUSD') | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.562 | 0.562 | 0.548 | 0.519 | 0.476
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 1.135 | 1.626 | 2.215 | 2.909 | 3.6
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 0.551 | 0.821 | 1.162 | 1.598 | 2.132
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 3.862 | 5.605 | 7.736 | 10.325 | 13.13
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 4.133 | 5.875 | 8.007 | 10.596 | 13.4

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 95.3957 | 93.2097 | 90.514 | 87.2875 | 83.8038

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 5.7487 | 7.943 | 10.4674 | 13.3343 | 16.2318
Renewable share [%] | 92.7631 | 90.0214 | 86.5949 | 82.3957 | 77.7185
Renewables penetration [%] | 95.3957 | 93.2097 | 90.514 | 87.2875 | 83.8038
Curtailment share [%] | 21.0986 | 16.2519 | 12.0381 | 8.7339 | 6.2558
Battery usage [%] | 32.5508 | 30.9416 | 28.7701 | 25.9121 | 22.6329