## Size
Component | Unit | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Total
Solar PV | kW | 373.79 | 18.66 | 29.01 | 24.55 | 25.27 | 471.29
Battery bank | kWh | 581.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.81
Diesel Genset 1 | kW | 113.64 | 8.27 | 8.16 | 9.5 | 10.18 | 149.76

## Cost
|  |  |  | Total | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5
Weighted Net present cost | System | - | kUSD | 790.366 | - | - | - | - | -
Net present cost | System | 1 | kUSD | 1024.653 | - | - | - | - | -
|  | 2 | kUSD | 438.936 | - | - | - | - | -
Total Investment cost | System | - | kUSD | 556.012 | - | - | - | - | -
Total fixed O&M cost | System | - | kUSD | 48.963 | - | - | - | - | -
Total variable O&M cost | System | 1 | kUSD | 586.273 | - | - | - | - | -
|  | 2 | kUSD | 0.557 | - | - | - | - | -
Salvage value | System | - | kUSD | -166.595 | - | - | - | - | -
Levelized Cost of Energy | System | - | USD/kWh | 0.2058 | - | - | - | - | -
Levelized Cost of Energy scenarios | System | 1 | USD/kWh | 0.293 | - | - | - | - | -
|  | 2 | USD/kWh | 1.2761 | - | - | - | - | -
Investment cost | Solar PV | - | kUSD | 414.096 | 355.103 | 14.775 | 19.142 | 13.499 | 11.577
| Battery bank | - | kUSD | 87.271 | 87.271 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diesel Genset 1 | - | kUSD | 54.645 | 45.457 | 2.757 | 2.267 | 2.199 | 1.965
Fixed cost | Solar PV | - | kUSD | 21.075 | - | - | - | - | -
| Battery bank | - | kUSD | 15.66 | - | - | - | - | -
| Diesel Genset 1 | - | kUSD | 12.228 | - | - | - | - | -
Lost load cost | System | 1 | kUSD | 0 | - | - | - | - | -
|  | 2 | kUSD | 0 | - | - | - | - | -
Replacement cost | Battery bank | 1 | kUSD | 9.918 | - | - | - | - | -
|  | 2 | kUSD | 0.557 | - | - | - | - | -
Fuel cost | Diesel | 1 | kUSD | 576.355 | - | - | - | - | -
|  | 2 | kUSD | 0 | - | - | - | - | -
Fuel CO2 emission | System | 1 | ton | 1893.236 | - | - | - | - | -
|  | 2 | ton | 0 | - | - | - | - | -
RES CO2 emission | RES | - | ton | 0 | - | - | - | - | -
GEN CO2 emission | GEN | - | ton | 0 | - | - | - | - | -
BESS CO2 emission | BESS | - | ton | 0 | - | - | - | - | -
TOTAL CO2 emission | System | 1 | ton | 1893.236 | - | - | - | - | -
|  | 2 | ton | 0 | - | - | - | - | -

## Yearly cash flows
| Fixed costs |  |  | Lost load cost |  | Replacement cost |  | Fuel cost
Component | Solar PV | Battery bank | Diesel Genset 1 | System |  | Battery bank |  | Diesel
Scenario | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Unit | kUSD | kUSD | kUSD | kUSD | kUSD | kUSD | kUSD | kUSD | kUSD
Year 1 | 6.39 | 5.24 | 3.64 | 0 | 0 | 3.24 | 0.17 | 143.24 | 0
Year 2 | 6.71 | 5.24 | 3.9 | 0 | 0 | 3.31 | 0.18 | 170.08 | 0
Year 3 | 7.21 | 5.24 | 4.16 | 0 | 0 | 3.35 | 0.19 | 199.19 | 0
Year 4 | 7.63 | 5.24 | 4.47 | 0 | 0 | 3.36 | 0.2 | 234 | 0
Year 5 | 8.06 | 5.24 | 4.79 | 0 | 0 | 3.39 | 0.21 | 275.6 | 0

## Yearly energy parameters
| Generators share | Renewables penetration | Curtailment share | Battery usage
| % | % | % | %
Year 1 | 32.8 | 99.02 | 96.99 | 13.92
Year 2 | 33.62 | 98.99 | 96.98 | 13.48
Year 3 | 33.7 | 99 | 97.01 | 12.88
Year 4 | 34.08 | 98.99 | 97.02 | 12.25
Year 5 | 34.65 | 98.98 | 97.03 | 11.74

## Yearly energy parameters SC
| Generator share |  | Renewable penetration |  | Curtailment share |  | Battery usage
Component | Diesel Genset 1 |  | Solar PV |  | - |  | Battery bank
Scenario | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| % | % | % | % | % | % | % | %
Year 1 | 34.97 | 0 | 66.36 | 100 | 3.3 | 99.81 | 14.33 | 7.67
Year 2 | 35.84 | 0 | 65.74 | 100 | 3.87 | 99.81 | 13.87 | 7.67
Year 3 | 35.9 | 0 | 65.93 | 100 | 4.59 | 99.81 | 13.22 | 7.66
Year 4 | 36.29 | 0 | 65.73 | 100 | 5.08 | 99.81 | 12.55 | 7.66
Year 5 | 36.89 | 0 | 65.43 | 100 | 5.83 | 99.81 | 12.01 | 7.66