2027-12-17 15:00 | 16971 | 631997.6 | 0 | 0.2 | 1564.2 | 0 | 613462.6 | 296622.9 | 0 | 0
2027-12-17 16:00 | 11620.8 | 1567861.7 | 0 | 0.1 | 1776 | 0 | 1554465.1 | 298363.2 | 0 | 0
2027-12-17 17:00 | 14750.5 | 3619124.8 | 0 | 0.1 | 1762.5 | 0 | 3602612.1 | 300090.3 | 0 | 0
2027-12-17 18:00 | 17226.9 | 5402408.4 | 0 | 0.2 | 1754.4 | 0 | 5383427.3 | 301809.4 | 0 | 0
2027-12-17 19:00 | 21441.4 | 6027646.1 | 0 | 0.2 | 1738.2 | 0 | 6004466.8 | 303512.6 | 0 | 0
2027-12-17 20:00 | 27615.2 | 5587993.3 | 0 | 0.2 | 1823.5 | 0 | 5558554.8 | 305299.5 | 0 | 0
2027-12-17 21:00 | 32405 | 6229377.6 | 0 | 0.2 | 1827.7 | 0 | 6195145.2 | 307090.4 | 0 | 0
2027-12-17 22:00 | 27733 | 7748317.9 | 0 | 0.2 | 1813.2 | 0 | 7718772 | 308867.2 | 0 | 0
2027-12-17 23:00 | 16043.1 | 6423891.6 | 0 | 0.2 | 1808.5 | 0 | 6406040.1 | 310639.4 | 0 | 0
2027-12-18 | 5567.8 | 3221446 | 0 | 0.1 | 1794.7 | 0 | 3214083.7 | 312398.1 | 0 | 0
2027-12-18 01:00 | 5316.6 | 999480.5 | 0 | 0.1 | 1858.2 | 0 | 992305.8 | 314219 | 0 | 0
2027-12-18 02:00 | 6188.4 | 192940.7 | 0 | 0.1 | 1643.1 | 0 | 185109.3 | 315829.1 | 0 | 0
2027-12-18 03:00 | 6821.6 | 157153.5 | 0 | 0.1 | 1639.2 | 0 | 148692.8 | 317435.4 | 0 | 0
2027-12-18 04:00 | 7087.9 | 332418.4 | 0 | 0.1 | 1676 | 0 | 323654.5 | 319077.7 | 0 | 0
2027-12-18 05:00 | 7058.3 | 2078550.9 | 0 | 0.1 | 1817.6 | 0 | 2069675.1 | 320858.9 | 0 | 0
2027-12-18 06:00 | 6781.2 | 2758798.9 | 0 | 0.1 | 1935.4 | 0 | 2750082.4 | 322755.5 | 0 | 0
2027-12-18 07:00 | 10642.9 | 1869247.2 | 0 | 0.1 | 1929.5 | 0 | 1856674.9 | 324646.3 | 0 | 0
2027-12-18 08:00 | 13950.4 | 1459809.5 | 0 | 0.1 | 1896 | 0 | 1443963.3 | 326504.3 | 0 | 0
2027-12-18 09:00 | 10826.2 | 1141991.5 | 0 | 0.1 | 1866.2 | 0 | 1129299.2 | 328333 | 0 | 0
2027-12-18 10:00 | 18277.5 | 577899.7 | 0 | 0.2 | 1620.9 | 0 | 558001.5 | 329921.3 | 0 | 0
2027-12-18 11:00 | 11054.2 | 164536.2 | 0 | 0.1 | 1656.6 | 0 | 151825.5 | 331544.7 | 0 | 0
2027-12-18 12:00 | 14934.1 | 110848.6 | 0 | 0.2 | 1629.8 | 0 | 94284.8 | 333141.7 | 0 | 0
2027-12-18 13:00 | 13093.5 | 104602.8 | 0 | 0.1 | 1581.7 | 0 | 89927.8 | 334691.6 | 0 | 0
2027-12-18 14:00 | 12557.9 | 140654.1 | 0 | 0.1 | 1561.8 | 0 | 126534.6 | 336222 | 0 | 0
2027-12-18 15:00 | 11350.6 | 211274.3 | 0 | 0.1 | 1550.9 | 0 | 198372.9 | 337741.7 | 0 | 0
2027-12-18 16:00 | 11347.8 | 576002.2 | 0 | 0.1 | 1685.4 | 0 | 562969.1 | 339393.3 | 0 | 0
2027-12-18 17:00 | 12892.2 | 1478210.3 | 0 | 0.1 | 1920.8 | 0 | 1463397.4 | 341275.5 | 0 | 0
2027-12-18 18:00 | 16326.8 | 3056673.2 | 0 | 0.2 | 1884.5 | 0 | 3038462.1 | 343122.2 | 0 | 0
2027-12-18 19:00 | 20765.9 | 4669183.5 | 0 | 0.2 | 1857.4 | 0 | 4646560.4 | 344942.2 | 0 | 0
2027-12-18 20:00 | 26285.4 | 5487695.4 | 0 | 0.2 | 1824.8 | 0 | 5459585.4 | 346730.3 | 0 | 0
2027-12-18 21:00 | 30393 | 5295803 | 0 | 0.2 | 1917.7 | 0 | 5263492.5 | 348609.5 | 0 | 0
2027-12-18 22:00 | 26248.7 | 3997405.9 | 0 | 0.2 | 1906 | 0 | 3969251.4 | 350477.1 | 0 | 0
2027-12-18 23:00 | 16348.9 | 3002126.3 | 0 | 0.2 | 1876 | 0 | 2983901.6 | 352315.4 | 0 | 0
2027-12-19 | 6265.7 | 2425179.1 | 0 | 0.1 | 1853.7 | 0 | 2417059.9 | 354132 | 0 | 0
2027-12-19 01:00 | 6369.9 | 2271768.6 | 0 | 0.1 | 1825.1 | 0 | 2263573.8 | 355920.4 | 0 | 0
2027-12-19 02:00 | 7661 | 1824335 | 0 | 0.1 | 1913.8 | 0 | 1814760.4 | 357795.8 | 0 | 0
2027-12-19 03:00 | 8111.3 | 1429549.8 | 0 | 0.1 | 1903.5 | 0 | 1419535.1 | 359661.2 | 0 | 0
2027-12-19 04:00 | 7890.7 | 889076.4 | 0 | 0.1 | 1654.5 | 0 | 879531.4 | 361282.4 | 0 | 0
2027-12-19 05:00 | 6939.2 | 1122770.4 | 0 | 0.1 | 1850.4 | 0 | 1113980.9 | 363095.7 | 0 | 0
2027-12-19 06:00 | 7161.3 | 2486648.1 | 0 | 0.1 | 1826.9 | 0 | 2477660 | 364886 | 0 | 0
2027-12-19 07:00 | 9255.4 | 4283130 | 0 | 0.1 | 1911.8 | 0 | 4271962.9 | 366759.5 | 0 | 0
2027-12-19 08:00 | 9612.7 | 5517652 | 0 | 0.1 | 1906.3 | 0 | 5506133.1 | 368627.6 | 0 | 0
2027-12-19 09:00 | 9537.7 | 5393110.4 | 0 | 0.1 | 1878.9 | 0 | 5381693.9 | 370468.8 | 0 | 0
2027-12-19 10:00 | 10677.5 | 4974605.4 | 0 | 0.1 | 1861.6 | 0 | 4962066.5 | 372293 | 0 | 0
2027-12-19 11:00 | 11487.7 | 4606944 | 0 | 0.1 | 1835.1 | 0 | 4593621.5 | 374091.2 | 0 | 0
2027-12-19 12:00 | 14545.1 | 4418757.8 | 0 | 0.1 | 1915.9 | 0 | 4402297 | 375968.6 | 0 | 0
2027-12-19 13:00 | 15730.1 | 3817702.3 | 0 | 0.1 | 1912.2 | 0 | 3800060.1 | 377842.5 | 0 | 0
2027-12-19 14:00 | 14048.4 | 2197205.6 | 0 | 0.1 | 1878.6 | 0 | 2181278.8 | 379683.3 | 0 | 0
2027-12-19 15:00 | 13262 | 993081.2 | 0 | 0.1 | 1834 | 0 | 977985.3 | 381480.5 | 0 | 0
2027-12-19 16:00 | 12631.8 | 740315.3 | 0 | 0.1 | 1592.7 | 0 | 726090.9 | 383041.2 | 0 | 0
2027-12-19 17:00 | 13532.3 | 1088842.6 | 0 | 0.1 | 1925.4 | 0 | 1073385 | 384928 | 0 | 0
2027-12-19 18:00 | 16298 | 1537799.6 | 0 | 0.1 | 1943.7 | 0 | 1519558.1 | 386832.7 | 0 | 0
2027-12-19 19:00 | 20910.5 | 1733643.4 | 0 | 0.2 | 1929.5 | 0 | 1710803.6 | 388723.4 | 0 | 0
2027-12-19 20:00 | 25793.4 | 1274437.2 | 0 | 0.2 | 1922.3 | 0 | 1246721.6 | 390607.1 | 0 | 0
2027-12-19 21:00 | 32231.8 | 1776373.4 | 0 | 0.2 | 1905 | 0 | 1742236.8 | 392473.8 | 0 | 0
2027-12-19 22:00 | 27233.2 | 4966978 | 0 | 0.2 | 2010.4 | 0 | 4937734.5 | 394443.9 | 0 | 0
2027-12-19 23:00 | 15933.2 | 6931593.1 | 0 | 0.1 | 2026 | 0 | 6913634.1 | 396429.2 | 0 | 0
2027-12-20 | 5996.9 | 8117137.7 | 0 | 0.1 | 2017.7 | 0 | 8109123.3 | 398406.4 | 0 | 0
2027-12-20 01:00 | 6186.9 | 7285598.5 | 0 | 0.1 | 2020.2 | 0 | 7277391.5 | 400386 | 0 | 0
2027-12-20 02:00 | 7269.6 | 4869431.1 | 0 | 0.1 | 2014 | 0 | 4860147.6 | 402359.6 | 0 | 0
2027-12-20 03:00 | 6764.1 | 2755769.4 | 0 | 0.1 | 2124.6 | 0 | 2746880.7 | 404441.6 | 0 | 0
2027-12-20 04:00 | 6920 | 1071398.1 | 0 | 0.1 | 2140.4 | 0 | 1062337.8 | 406539.1 | 0 | 0
2027-12-20 05:00 | 6967 | 213173.4 | 0 | 0.1 | 1783.8 | 0 | 204422.8 | 408287.1 | 0 | 0
2027-12-20 06:00 | 6800.1 | 38893.7 | 0 | 0.1 | 1729.9 | 0 | 30363.8 | 409982.3 | 0 | 0
2027-12-20 07:00 | 8642.4 | 0 | 0 | 8642.4 | 0 | 0 | 0 | 401163.6 | 0 | 0
2027-12-20 08:00 | 13184.9 | 0 | 0 | 13184.9 | 0 | 0 | 0 | 387709.6 | 0 | 0
2027-12-20 09:00 | 11250.3 | 0 | 0 | 11250.3 | 0 | 0 | 0 | 376229.7 | 0 | 0
2027-12-20 10:00 | 12509.4 | 0 | 0 | 12509.4 | 0 | 0 | 0 | 363465.1 | 0 | 0
2027-12-20 11:00 | 12556.1 | 48964.1 | 0 | 0.1 | 1658.7 | 0 | 34749.5 | 365090.5 | 0 | 0
2027-12-20 12:00 | 13926.6 | 205509.9 | 0 | 0.2 | 1786.2 | 0 | 189797.3 | 366840.8 | 0 | 0
2027-12-20 13:00 | 15076.2 | 889524.4 | 0 | 0.2 | 1986.2 | 0 | 872462.1 | 368787.1 | 0 | 0
2027-12-20 14:00 | 14194.7 | 1370715.1 | 0 | 0.1 | 2322.8 | 0 | 1354197.7 | 371063.3 | 0 | 0
2027-12-20 15:00 | 21163.5 | 1685946.7 | 0 | 0.2 | 2311.3 | 0 | 1662472.1 | 373328.2 | 0 | 0
2027-12-20 16:00 | 12345.2 | 2247166.8 | 0 | 0.1 | 2302.7 | 0 | 2232519.1 | 375584.7 | 0 | 0
2027-12-20 17:00 | 12860.8 | 3085044.4 | 0 | 0.1 | 2289 | 0 | 3069894.8 | 377827.7 | 0 | 0
2027-12-20 18:00 | 16225.2 | 3361313.7 | 0 | 0.1 | 2456.4 | 0 | 3342632.2 | 380234.9 | 0 | 0
2027-12-20 19:00 | 21305.7 | 3190050 | 0 | 0.1 | 2474.5 | 0 | 3166270 | 382659.7 | 0 | 0
2027-12-20 20:00 | 26842.2 | 2710881.6 | 0 | 0.2 | 2462.4 | 0 | 2681577.1 | 385072.7 | 0 | 0
2027-12-20 21:00 | 30599.2 | 1884142.1 | 0 | 0.2 | 2469.5 | 0 | 1851073.7 | 387492.6 | 0 | 0
2027-12-20 22:00 | 26419.4 | 1530679 | 0 | 0.2 | 2467.5 | 0 | 1501792.3 | 389910.6 | 0 | 0
2027-12-20 23:00 | 16090.2 | 1493158 | 0 | 0.1 | 2675.2 | 0 | 1474392.8 | 392532.2 | 0 | 0
2027-12-21 | 5464.5 | 1837546.4 | 0 | 0.1 | 2722.4 | 0 | 1829359.6 | 395200 | 0 | 0
2027-12-21 01:00 | 5612.4 | 2432660.3 | 0 | 0.1 | 2727.4 | 0 | 2424320.6 | 397872.7 | 0 | 0
2027-12-21 02:00 | 6199.9 | 2591729 | 0 | 0.1 | 2756.6 | 0 | 2582772.6 | 400574.1 | 0 | 0
2027-12-21 03:00 | 6664.3 | 2156659.3 | 0 | 0.1 | 2764.8 | 0 | 2147230.3 | 403283.5 | 0 | 0
2027-12-21 04:00 | 6664.9 | 1255273.5 | 0 | 0.1 | 2975.3 | 0 | 1245633.4 | 406199.2 | 0 | 0
2027-12-21 05:00 | 7283.8 | 667752.7 | 0 | 0.1 | 2629.6 | 0 | 657839.5 | 408776 | 0 | 0
2027-12-21 06:00 | 7514.5 | 1074582 | 0 | 0.1 | 2994.2 | 0 | 1064073.4 | 411710.2 | 0 | 0
2027-12-21 07:00 | 10399.9 | 398920.1 | 0 | 0.1 | 2570.8 | 0 | 385949.5 | 414229.5 | 0 | 0
2027-12-21 08:00 | 11929.1 | 130004.5 | 0 | 0.1 | 2400.1 | 0 | 115675.5 | 416581.5 | 0 | 0
2027-12-21 09:00 | 12177.3 | 48453.4 | 0 | 0.1 | 2469.5 | 0 | 33806.7 | 419001.5 | 0 | 0
2027-12-21 10:00 | 14577 | 0 | 0 | 14577 | 0 | 0 | 0 | 404127 | 0 | 0
2027-12-21 11:00 | 14332 | 0 | 0 | 14332 | 0 | 0 | 0 | 389502.5 | 0 | 0
2027-12-21 12:00 | 15634.5 | 0 | 0 | 15634.5 | 0 | 0 | 0 | 373549 | 0 | 0
2027-12-21 13:00 | 15195.8 | 0 | 0 | 15195.8 | 0 | 0 | 0 | 358043.1 | 0 | 0
2027-12-21 14:00 | 15239.2 | 0 | 0 | 15239.2 | 0 | 0 | 0 | 342492.9 | 0 | 0
2027-12-21 15:00 | 12713 | 0 | 0 | 12713 | 0 | 0 | 0 | 329520.5 | 0 | 0
2027-12-21 16:00 | 20341.4 | 8183.7 | 0 | 12158.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 317114.5 | 0 | 0
2027-12-21 17:00 | 13581.6 | 178852.3 | 0 | 0.1 | 2933.9 | 0 | 162336.9 | 319989.6 | 0 | 0
2027-12-21 18:00 | 16278.3 | 841094.9 | 0 | 0.2 | 3002.8 | 0 | 821814.1 | 322932.1 | 0 | 0
2027-12-21 19:00 | 21398.9 | 1379493.1 | 0 | 0.2 | 3972.4 | 0 | 1354121.9 | 326824.9 | 0 | 0
2027-12-21 20:00 | 26555.9 | 1504370.4 | 0 | 0.2 | 3991 | 0 | 1473823.8 | 330735.9 | 0 | 0
2027-12-21 21:00 | 30734.8 | 1124516.4 | 0 | 0.2 | 3974.8 | 0 | 1089807 | 334631 | 0 | 0
2027-12-21 22:00 | 26067.8 | 579045 | 0 | 0.2 | 3309.9 | 0 | 549667.5 | 337874.5 | 0 | 0
2027-12-21 23:00 | 15788.4 | 219499.5 | 0 | 0.1 | 3187.7 | 0 | 200523.6 | 340998.3 | 0 | 0
2027-12-22 | 5548.7 | 198765.6 | 0 | 0.1 | 3464.2 | 0 | 189752.8 | 344393.1 | 0 | 0
2027-12-22 01:00 | 5850.6 | 226518.8 | 0 | 0.1 | 3488.8 | 0 | 217179.5 | 347812 | 0 | 0
2027-12-22 02:00 | 6239.3 | 543583.4 | 0 | 0.1 | 3445.3 | 0 | 533899 | 351188.2 | 0 | 0
2027-12-22 03:00 | 6453.4 | 759444.7 | 0 | 0.1 | 3413.4 | 0 | 749578 | 354533.2 | 0 | 0
2027-12-22 04:00 | 6367.9 | 687831.5 | 0 | 0.1 | 3351.1 | 0 | 678112.6 | 357817.2 | 0 | 0
2027-12-22 05:00 | 6997.1 | 803603.4 | 0 | 0.1 | 3763.2 | 0 | 792843.3 | 361504.9 | 0 | 0
2027-12-22 06:00 | 7489.3 | 1518075.5 | 0 | 0.1 | 4446.6 | 0 | 1506139.7 | 365862.5 | 0 | 0
2027-12-22 07:00 | 10105.3 | 541499.1 | 0 | 0.1 | 3660.1 | 0 | 527733.8 | 369449.3 | 0 | 0
2027-12-22 08:00 | 9572.4 | 162305.8 | 0 | 0.1 | 3490 | 0 | 149243.5 | 372869.4 | 0 | 0
2027-12-22 09:00 | 8515.4 | 115095.4 | 0 | 0.1 | 3358.8 | 0 | 103221.2 | 376160.9 | 0 | 0
2027-12-22 10:00 | 8727.2 | 96236.1 | 0 | 0.1 | 3610.5 | 0 | 83898.6 | 379699.1 | 0 | 0
2027-12-22 11:00 | 9773.1 | 76233.8 | 0 | 0.1 | 3427.3 | 0 | 63033.6 | 383057.7 | 0 | 0
2027-12-22 12:00 | 11910.1 | 50235.2 | 0 | 0.1 | 2969.9 | 0 | 35355.3 | 385968.1 | 0 | 0
2027-12-22 13:00 | 13531.8 | 15578.2 | 0 | 0.2 | 790.8 | 0 | 1255.7 | 386743 | 0 | 0
2027-12-22 14:00 | 12317.1 | 0 | 0 | 12317.1 | 0 | 0 | 0 | 374174.5 | 0 | 0
2027-12-22 15:00 | 11066.4 | 0 | 0 | 11066.4 | 0 | 0 | 0 | 362882.3 | 0 | 0
2027-12-22 16:00 | 11084 | 0 | 0 | 11084 | 0 | 0 | 0 | 351572.2 | 0 | 0
2027-12-22 17:00 | 12456.7 | 0 | 0 | 12456.7 | 0 | 0 | 0 | 338861.2 | 0 | 0
2027-12-22 18:00 | 16576.6 | 40758.5 | 0 | 0.1 | 2941.7 | 0 | 21240.3 | 341744 | 0 | 0
2027-12-22 19:00 | 20677.7 | 98251 | 0 | 0.2 | 3087.6 | 0 | 74485.9 | 344769.6 | 0 | 0
2027-12-22 20:00 | 26193.7 | 132437.1 | 0 | 0.2 | 4103.1 | 0 | 102140.5 | 348790.4 | 0 | 0
2027-12-22 21:00 | 32396.1 | 137429.4 | 0 | 0.2 | 3882.1 | 0 | 101151.4 | 352594.8 | 0 | 0
2027-12-22 22:00 | 27149.9 | 115732 | 0 | 0.2 | 3682.9 | 0 | 84899.4 | 356203.8 | 0 | 0
2027-12-22 23:00 | 15840.9 | 74461.4 | 0 | 0.1 | 3426 | 0 | 55194.7 | 359561.2 | 0 | 0
2027-12-23 | 6161.4 | 28506.9 | 0 | 0.1 | 2877.6 | 0 | 19468 | 362381.1 | 0 | 0
2027-12-23 01:00 | 6121.2 | 0 | 0 | 6121.2 | 0 | 0 | 0 | 356135 | 0 | 0
2027-12-23 02:00 | 6699.4 | 26460.3 | 0 | 0.1 | 3044.5 | 0 | 16716.6 | 359118.4 | 0 | 0
2027-12-23 03:00 | 6970.8 | 111759.4 | 0 | 0.1 | 3671.9 | 0 | 101116.9 | 362716.7 | 0 | 0
2027-12-23 04:00 | 7607.9 | 212441.5 | 0 | 0.1 | 3624.8 | 0 | 201208.9 | 366268.9 | 0 | 0
2027-12-23 05:00 | 7626.9 | 170874 | 0 | 0.1 | 3363.5 | 0 | 159883.6 | 369565.1 | 0 | 0
2027-12-23 06:00 | 7271.1 | 90085.2 | 0 | 0.1 | 4023.9 | 0 | 78790.3 | 373508.4 | 0 | 0
2027-12-23 07:00 | 9568.9 | 0 | 0 | 9568.9 | 0 | 0 | 0 | 363744.2 | 0 | 0
2027-12-23 08:00 | 10239 | 0 | 0 | 10239 | 0 | 0 | 0 | 353296.2 | 0 | 0
2027-12-23 09:00 | 9400.3 | 0 | 0 | 9400.3 | 0 | 0 | 0 | 343704.1 | 0 | 0
2027-12-23 10:00 | 10651.8 | 0 | 0 | 10651.8 | 0 | 0 | 0 | 332834.9 | 0 | 0
2027-12-23 11:00 | 12011.9 | 99302.4 | 0 | 0.1 | 3873 | 0 | 83417.7 | 336630.3 | 0 | 0
2027-12-23 12:00 | 14207.1 | 172491 | 0 | 0.1 | 3878.4 | 0 | 154405.7 | 340431 | 0 | 0
2027-12-23 13:00 | 14405.4 | 188564.6 | 0 | 0.1 | 3822.6 | 0 | 170336.8 | 344177 | 0 | 0
2027-12-23 14:00 | 13234.1 | 154691.4 | 0 | 0.1 | 3726.7 | 0 | 137730.9 | 347828.9 | 0 | 0
2027-12-23 15:00 | 11795.4 | 133791.2 | 0 | 0.1 | 3634.2 | 0 | 118361.8 | 351390.3 | 0 | 0
2027-12-23 16:00 | 11911.6 | 182829.6 | 0 | 0.1 | 4084.1 | 0 | 166834 | 355392.6 | 0 | 0
2027-12-23 17:00 | 14410.6 | 1221617 | 0 | 0.1 | 5319.4 | 0 | 1201887.1 | 360605.5 | 0 | 0
2027-12-23 18:00 | 18252.9 | 3763702.8 | 0 | 0.1 | 5078 | 0 | 3740372.1 | 365581.8 | 0 | 0
2027-12-23 19:00 | 23700.9 | 1961149.1 | 0 | 0.2 | 4850.1 | 0 | 1932598.3 | 370334.7 | 0 | 0
2027-12-23 20:00 | 28030.7 | 787602.1 | 0 | 0.2 | 3901.4 | 0 | 755670.2 | 374157.9 | 0 | 0
2027-12-23 21:00 | 32637.4 | 423222.3 | 0 | 0.2 | 4015 | 0 | 386570.1 | 378092.4 | 0 | 0
2027-12-23 22:00 | 27945.2 | 58750.5 | 0 | 0.2 | 3477.6 | 0 | 27327.9 | 381500.3 | 0 | 0
2027-12-23 23:00 | 17687.4 | 979.2 | 0 | 16708.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 364451 | 0 | 0
2027-12-24 | 6085 | 132419.4 | 0 | 0.1 | 3478.6 | 0 | 122855.9 | 367859.9 | 0 | 0
2027-12-24 01:00 | 5822.2 | 180731 | 0 | 0.1 | 3340.1 | 0 | 171568.8 | 371133.1 | 0 | 0
2027-12-24 02:00 | 6188.6 | 120500.4 | 0 | 0.1 | 4002.8 | 0 | 110309.2 | 375055.7 | 0 | 0
2027-12-24 03:00 | 6695.3 | 85827.3 | 0 | 0.1 | 3734 | 0 | 75398.1 | 378714.9 | 0 | 0
2027-12-24 04:00 | 6649.5 | 76144.8 | 0 | 0.1 | 3560 | 0 | 65935.4 | 382203.6 | 0 | 0
2027-12-24 05:00 | 7059.4 | 109565.5 | 0 | 0.1 | 3465.1 | 0 | 99041.2 | 385599.3 | 0 | 0
2027-12-24 06:00 | 6840.5 | 137664.1 | 0 | 0.1 | 3296.5 | 0 | 127527.3 | 388829.7 | 0 | 0
2027-12-24 07:00 | 10814.7 | 67757.3 | 0 | 0.1 | 3748.7 | 0 | 53194.1 | 392503.3 | 0 | 0
2027-12-24 08:00 | 11281.1 | 0 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 0 | 380992 | 0 | 0
2027-12-24 09:00 | 9647.4 | 0 | 0 | 9647.4 | 0 | 0 | 0 | 371147.8 | 0 | 0
2027-12-24 10:00 | 9974 | 0 | 0 | 9974 | 0 | 0 | 0 | 360970.3 | 0 | 0
2027-12-24 11:00 | 10212.5 | 0 | 0 | 10212.5 | 0 | 0 | 0 | 350549.4 | 0 | 0
2027-12-24 12:00 | 13118.3 | 0 | 0 | 13118.3 | 0 | 0 | 0 | 337163.4 | 0 | 0
2027-12-24 13:00 | 15222.7 | 0 | 0 | 15222.6 | 0 | 0 | 0 | 321630.1 | 0 | 0
2027-12-24 14:00 | 14304.4 | 0 | 0 | 14304.4 | 0 | 0 | 0 | 307033.8 | 0 | 0
2027-12-24 15:00 | 13221.5 | 58706.4 | 0 | 0.1 | 3238 | 0 | 42247.1 | 310206.9 | 0 | 0
2027-12-24 16:00 | 13237 | 167117.4 | 0 | 0.1 | 3343.4 | 0 | 150537.2 | 313483.3 | 0 | 0
2027-12-24 17:00 | 13443.3 | 827246.1 | 0 | 0.1 | 3755.7 | 0 | 810047.2 | 317163.7 | 0 | 0
2027-12-24 18:00 | 17506.1 | 2158546.6 | 0 | 0.1 | 4443 | 0 | 2136597.7 | 321517.8 | 0 | 0
2027-12-24 19:00 | 23079.2 | 3981473.7 | 0 | 0.2 | 4316.5 | 0 | 3954078.2 | 325747.8 | 0 | 0
2027-12-24 20:00 | 27248.1 | 4922047.5 | 0 | 0.2 | 4226.8 | 0 | 4890572.8 | 329889.9 | 0 | 0
2027-12-24 21:00 | 30724.1 | 3639231.4 | 0 | 0.2 | 4112.6 | 0 | 3604394.9 | 333920 | 0 | 0
2027-12-24 22:00 | 24744.9 | 1953896.9 | 0 | 0.2 | 4411.9 | 0 | 1924740.2 | 338243.6 | 0 | 0
2027-12-24 23:00 | 16312.3 | 1539670.3 | 0 | 0.1 | 4384.3 | 0 | 1518973.9 | 342540 | 0 | 0
2027-12-25 | 6462.8 | 1060534.5 | 0 | 0.1 | 4193.8 | 0 | 1049878 | 346649.9 | 0 | 0
2027-12-25 01:00 | 6177.7 | 778161.5 | 0 | 0.1 | 3613.3 | 0 | 768370.7 | 350190.7 | 0 | 0
2027-12-25 02:00 | 6561.6 | 1010147.7 | 0 | 0.1 | 3908.9 | 0 | 999677.3 | 354021.4 | 0 | 0
2027-12-25 03:00 | 6744.9 | 925085.5 | 0 | 0.1 | 3686.9 | 0 | 914653.8 | 357634.4 | 0 | 0
2027-12-25 04:00 | 6933.3 | 314152.4 | 0 | 0.1 | 3581.4 | 0 | 303637.8 | 361144.1 | 0 | 0
2027-12-25 05:00 | 7321.3 | 140741.7 | 0 | 0.1 | 3364.5 | 0 | 130056 | 364441.2 | 0 | 0
2027-12-25 06:00 | 6571.2 | 106954.1 | 0 | 0.1 | 3211.4 | 0 | 97171.7 | 367588.3 | 0 | 0
2027-12-25 07:00 | 9044.8 | 68076.5 | 0 | 0.1 | 2998.1 | 0 | 56033.7 | 370526.3 | 0 | 0
2027-12-25 08:00 | 9670.4 | 46990.4 | 0 | 0.1 | 3138.7 | 0 | 34181.5 | 373602.1 | 0 | 0
2027-12-25 09:00 | 8702 | 64650.3 | 0 | 0.1 | 3510.9 | 0 | 52437.6 | 377042.7 | 0 | 0
2027-12-25 10:00 | 9552.8 | 109256 | 0 | 0.1 | 3466.4 | 0 | 96236.9 | 380439.7 | 0 | 0
2027-12-25 11:00 | 11036.6 | 196444.6 | 0 | 0.1 | 3480.7 | 0 | 181927.5 | 383850.6 | 0 | 0
2027-12-25 12:00 | 13060.1 | 769343.4 | 0 | 0.1 | 3518.9 | 0 | 752764.6 | 387299 | 0 | 0
2027-12-25 13:00 | 14147.4 | 1158789.4 | 0 | 0.1 | 4543.4 | 0 | 1140098.8 | 391751.3 | 0 | 0
2027-12-25 14:00 | 13944.6 | 1127094.5 | 0 | 0.1 | 4596.6 | 0 | 1108553.4 | 396255.8 | 0 | 0
2027-12-25 15:00 | 13327.4 | 1242484.2 | 0 | 0.1 | 4537.4 | 0 | 1224619.5 | 400702.4 | 0 | 0
2027-12-25 16:00 | 12021.4 | 2137743 | 0 | 0.1 | 4499.5 | 0 | 2121222.2 | 405111.7 | 0 | 0
2027-12-25 17:00 | 13405.1 | 3480845.5 | 0 | 0.1 | 4445.7 | 0 | 3462994.9 | 409468.4 | 0 | 0
2027-12-25 18:00 | 15829.6 | 3921445.4 | 0 | 0.1 | 4850.4 | 0 | 3900765.6 | 414221.6 | 0 | 0
2027-12-25 19:00 | 20774.5 | 2758314.5 | 0 | 0.1 | 4884.6 | 0 | 2732655.5 | 419008.3 | 0 | 0
2027-12-25 20:00 | 26812.8 | 1326462.6 | 0 | 0.2 | 4792.1 | 0 | 1294857.8 | 423704.5 | 0 | 0
2027-12-25 21:00 | 30993.7 | 688652.7 | 0 | 0.2 | 3969.5 | 0 | 653689.7 | 427594.4 | 0 | 0
2027-12-25 22:00 | 27633.2 | 229855.3 | 0 | 0.2 | 3794.5 | 0 | 198427.8 | 431312.9 | 0 | 0
2027-12-25 23:00 | 16669.3 | 168742.9 | 0 | 0.2 | 3914.4 | 0 | 148159.3 | 435148.9 | 0 | 0
2027-12-26 | 5729.6 | 100100.7 | 0 | 0.1 | 3732.3 | 0 | 90638.9 | 438806.4 | 0 | 0
2027-12-26 01:00 | 5674.4 | 42778 | 0 | 0.1 | 3203.9 | 0 | 33899.8 | 441946.1 | 0 | 0
2027-12-26 02:00 | 6089 | 18536.4 | 0 | 0.1 | 2538.7 | 0 | 9908.9 | 444433.9 | 0 | 0
2027-12-26 03:00 | 6448 | 0 | 0 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 437854.3 | 0 | 0
2027-12-26 04:00 | 6727.4 | 0 | 0 | 6727.4 | 0 | 0 | 0 | 430989.6 | 0 | 0
2027-12-26 05:00 | 6662.3 | 0 | 0 | 6662.3 | 0 | 0 | 0 | 424191.4 | 0 | 0
2027-12-26 06:00 | 6871 | 0 | 0 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 417180.1 | 0 | 0
2027-12-26 07:00 | 9896 | 0 | 0 | 9895.9 | 0 | 0 | 0 | 407082.2 | 0 | 0
2027-12-26 08:00 | 9670.9 | 0 | 0 | 9670.9 | 0 | 0 | 0 | 397214 | 0 | 0
2027-12-26 09:00 | 8403.6 | 0 | 0 | 8403.5 | 0 | 0 | 0 | 388638.9 | 0 | 0
2027-12-26 10:00 | 9493.3 | 0 | 0 | 9493.3 | 0 | 0 | 0 | 378951.9 | 0 | 0
2027-12-26 11:00 | 9998.4 | 0 | 0 | 9998.4 | 0 | 0 | 0 | 368749.5 | 0 | 0
2027-12-26 12:00 | 22912.4 | 0 | 0 | 22912.3 | 0 | 0 | 0 | 345369.5 | 0 | 0
2027-12-26 13:00 | 14879.5 | 0 | 0 | 14879.5 | 0 | 0 | 0 | 330186.4 | 0 | 0
2027-12-26 14:00 | 12761.7 | 0 | 0 | 12761.7 | 0 | 0 | 0 | 317164.3 | 0 | 0
2027-12-26 15:00 | 11991.1 | 0 | 0 | 11991.1 | 0 | 0 | 0 | 304928.5 | 0 | 0
2027-12-26 16:00 | 11609.8 | 0 | 0 | 11609.8 | 0 | 0 | 0 | 293081.8 | 0 | 0
2027-12-26 17:00 | 12420.9 | 0 | 0 | 12420.9 | 0 | 0 | 0 | 280407.5 | 0 | 0
2027-12-26 18:00 | 16243.2 | 0 | 0 | 16243.2 | 0 | 0 | 0 | 263832.9 | 0 | 0
2027-12-26 19:00 | 22262.6 | 125694.8 | 0 | 0.2 | 3676.5 | 0 | 99755.9 | 267435.7 | 0 | 0
2027-12-26 20:00 | 27424.3 | 217368.8 | 0 | 0.2 | 3664.1 | 0 | 186280.6 | 271026.3 | 0 | 0
2027-12-26 21:00 | 30684.1 | 235620.9 | 0 | 0.2 | 3564 | 0 | 201373 | 274518.8 | 0 | 0
2027-12-26 22:00 | 26850.2 | 198333.4 | 0 | 0.2 | 3402.3 | 0 | 168081 | 277852.9 | 0 | 0
2027-12-26 23:00 | 16077 | 174240.1 | 0 | 0.2 | 3203.8 | 0 | 154959.5 | 280992.5 | 0 | 0
2027-12-27 | 6381.9 | 186860 | 0 | 0.1 | 3824.8 | 0 | 176653.4 | 284740.7 | 0 | 0
2027-12-27 01:00 | 6587.5 | 412222.9 | 0 | 0.1 | 3756.5 | 0 | 401878.9 | 288421.9 | 0 | 0
2027-12-27 02:00 | 6414.6 | 1178291.7 | 0 | 0.1 | 4283.4 | 0 | 1167593.9 | 292619.5 | 0 | 0
2027-12-27 03:00 | 6691.2 | 1709044.7 | 0 | 0.1 | 4208.3 | 0 | 1698145.3 | 296743.5 | 0 | 0
2027-12-27 04:00 | 6515.8 | 1465493.9 | 0 | 0.1 | 4089.8 | 0 | 1454888.4 | 300751.5 | 0 | 0
2027-12-27 05:00 | 6682.8 | 785763.6 | 0 | 0.1 | 3707.1 | 0 | 775373.9 | 304384.3 | 0 | 0
2027-12-27 06:00 | 6675.9 | 1451609.3 | 0 | 0.1 | 4173.9 | 0 | 1440759.5 | 308474.6 | 0 | 0
2027-12-27 07:00 | 10195.7 | 1841294.4 | 0 | 0.1 | 4129.4 | 0 | 1826969.5 | 312521.3 | 0 | 0
2027-12-27 08:00 | 11445.4 | 1640510.6 | 0 | 0.1 | 4076 | 0 | 1624989.5 | 316515.6 | 0 | 0
2027-12-27 09:00 | 10802.3 | 1322769.9 | 0 | 0.1 | 3974.1 | 0 | 1307993.7 | 320410.1 | 0 | 0
2027-12-27 10:00 | 15667.1 | 1361372.2 | 0 | 0.1 | 4266.7 | 0 | 1341438.6 | 324591.3 | 0 | 0
2027-12-27 11:00 | 11658.8 | 1608793 | 0 | 0.1 | 4227.9 | 0 | 1592906.4 | 328734.5 | 0 | 0
2027-12-27 12:00 | 12937.3 | 1885601.4 | 0 | 0.1 | 4115.2 | 0 | 1868549 | 332767.3 | 0 | 0
2027-12-27 13:00 | 20647.5 | 2416257.1 | 0 | 0.2 | 4028.8 | 0 | 2391581 | 336715.4 | 0 | 0
2027-12-27 14:00 | 12870 | 2215334.9 | 0 | 0.1 | 3923.4 | 0 | 2198541.7 | 340560.2 | 0 | 0
2027-12-27 15:00 | 13011 | 1511859.6 | 0 | 0.1 | 4110.7 | 0 | 1494738.1 | 344588.5 | 0 | 0
2027-12-27 16:00 | 11841.5 | 1102134.9 | 0 | 0.1 | 3995.1 | 0 | 1086298.4 | 348503.6 | 0 | 0
2027-12-27 17:00 | 13107.4 | 710983.3 | 0 | 0.1 | 3325.5 | 0 | 694550.6 | 351762.4 | 0 | 0
2027-12-27 18:00 | 16255.3 | 503287.8 | 0 | 0.1 | 3219.3 | 0 | 483813.3 | 354917.2 | 0 | 0
2027-12-27 19:00 | 21272.1 | 452530.3 | 0 | 0.2 | 3153.4 | 0 | 428104.9 | 358007.3 | 0 | 0
2027-12-27 20:00 | 26768.2 | 856932.2 | 0 | 0.2 | 3536.9 | 0 | 826627.2 | 361473.4 | 0 | 0
2027-12-27 21:00 | 31375.3 | 1657389.1 | 0 | 0.2 | 4227.9 | 0 | 1621786.1 | 365616.5 | 0 | 0
2027-12-27 22:00 | 26720.9 | 3105477.1 | 0 | 0.2 | 4163.6 | 0 | 3074592.8 | 369696.6 | 0 | 0
2027-12-27 23:00 | 16401.5 | 4491457.2 | 0 | 0.1 | 4123.6 | 0 | 4470932.2 | 373737.6 | 0 | 0
2027-12-28 | 5771.9 | 5255865.7 | 0 | 0.1 | 4060.7 | 0 | 5246033.2 | 377717 | 0 | 0
2027-12-28 01:00 | 5987 | 5831261 | 0 | 0.1 | 4456 | 0 | 5820818.1 | 382083.7 | 0 | 0
2027-12-28 02:00 | 6490.9 | 5738109.2 | 0 | 0.1 | 4468 | 0 | 5727150.4 | 386462.2 | 0 | 0
2027-12-28 03:00 | 6157 | 5785458.2 | 0 | 0.1 | 4400.2 | 0 | 5774901.1 | 390774.3 | 0 | 0
2027-12-28 04:00 | 6444.5 | 5272149.7 | 0 | 0.1 | 4368.8 | 0 | 5261336.6 | 395055.6 | 0 | 0
2027-12-28 05:00 | 6603.3 | 6809313.6 | 0 | 0.1 | 4309 | 0 | 6798401.5 | 399278.3 | 0 | 0
2027-12-28 06:00 | 6758.9 | 7652629.6 | 0 | 0.1 | 4702.2 | 0 | 7641168.7 | 403886.3 | 0 | 0
2027-12-28 07:00 | 9296 | 5347849.1 | 0 | 0.1 | 4713 | 0 | 5333840.2 | 408504.9 | 0 | 0
2027-12-28 08:00 | 9618.2 | 1835071.5 | 0 | 0.1 | 4594.9 | 0 | 1820858.5 | 413007.8 | 0 | 0
2027-12-28 09:00 | 10069.3 | 152089.6 | 0 | 0.1 | 3601.3 | 0 | 138419.1 | 416537 | 0 | 0
2027-12-28 10:00 | 11278 | 0 | 0 | 11277.9 | 0 | 0 | 0 | 405028.9 | 0 | 0
2027-12-28 11:00 | 12781.8 | 0 | 0 | 12781.8 | 0 | 0 | 0 | 391986.3 | 0 | 0
2027-12-28 12:00 | 13900.3 | 0 | 0 | 13900.3 | 0 | 0 | 0 | 377802.3 | 0 | 0
2027-12-28 13:00 | 14894.9 | 0 | 0 | 14894.9 | 0 | 0 | 0 | 362603.4 | 0 | 0
2027-12-28 14:00 | 13506.4 | 0 | 0 | 13506.4 | 0 | 0 | 0 | 348821.4 | 0 | 0
2027-12-28 15:00 | 12645.9 | 0 | 0 | 12645.9 | 0 | 0 | 0 | 335917.5 | 0 | 0
2027-12-28 16:00 | 11436.6 | 0 | 0 | 11436.5 | 0 | 0 | 0 | 324247.6 | 0 | 0
2027-12-28 17:00 | 12587.9 | 0 | 0 | 12587.9 | 0 | 0 | 0 | 311402.8 | 0 | 0
2027-12-28 18:00 | 17381.1 | 0 | 0 | 17381.1 | 0 | 0 | 0 | 293667 | 0 | 0
2027-12-28 19:00 | 22316.3 | 0 | 0 | 22316.3 | 0 | 0 | 0 | 270895.4 | 0 | 0
2027-12-28 20:00 | 27906.3 | 0 | 0 | 27906.3 | 0 | 0 | 0 | 242419.6 | 0 | 0
2027-12-28 21:00 | 29723.9 | 0 | 0 | 29723.9 | 0 | 0 | 0 | 212089.1 | 0 | 0
2027-12-28 22:00 | 26387.5 | 9093.7 | 0 | 17294.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 194442.3 | 0 | 0
2027-12-28 23:00 | 16162.7 | 76937.7 | 0 | 0.2 | 2966.4 | 0 | 57808.8 | 197349.2 | 0 | 0
2027-12-29 | 5300.8 | 183972.7 | 0 | 0.1 | 2912.9 | 0 | 175759.1 | 200203.7 | 0 | 0
2027-12-29 01:00 | 5355.3 | 230204.4 | 0 | 0.1 | 2719.9 | 0 | 222129.3 | 202869.1 | 0 | 0
2027-12-29 02:00 | 6028.6 | 173963.9 | 0 | 0.1 | 3257 | 0 | 164678.4 | 206060.9 | 0 | 0
2027-12-29 03:00 | 6331.9 | 111562.8 | 0 | 0.1 | 2978.2 | 0 | 102252.8 | 208979.4 | 0 | 0
2027-12-29 04:00 | 6415.4 | 79597.1 | 0 | 0.1 | 2771.4 | 0 | 70410.6 | 211695.2 | 0 | 0
2027-12-29 05:00 | 7020.2 | 98517.1 | 0 | 0.1 | 2627.1 | 0 | 88869.9 | 214269.7 | 0 | 0
2027-12-29 06:00 | 6886.8 | 123353.5 | 0 | 0.1 | 2450.2 | 0 | 114016.6 | 216670.7 | 0 | 0
2027-12-29 07:00 | 8952.9 | 104685.9 | 0 | 0.1 | 2946.3 | 0 | 92786.7 | 219558 | 0 | 0
2027-12-29 08:00 | 9468.4 | 79283.2 | 0 | 0.1 | 2703.2 | 0 | 67111.8 | 222207 | 0 | 0
2027-12-29 09:00 | 8321.7 | 59397.2 | 0 | 0.1 | 2484.6 | 0 | 48591.1 | 224641.7 | 0 | 0
2027-12-29 10:00 | 8184.1 | 51314.6 | 0 | 0.1 | 2144 | 0 | 40986.6 | 226742.7 | 0 | 0
2027-12-29 11:00 | 10576.8 | 47838.9 | 0 | 0.1 | 2032.3 | 0 | 35230 | 228734.2 | 0 | 0
2027-12-29 12:00 | 13010 | 39210.7 | 0 | 0.1 | 2187.5 | 0 | 24013.3 | 230877.8 | 0 | 0
2027-12-29 13:00 | 14456.8 | 16845.2 | 0 | 0.2 | 946.5 | 0 | 1442.1 | 231805.3 | 0 | 0
2027-12-29 14:00 | 13554 | 0 | 0 | 13553.9 | 0 | 0 | 0 | 217974.7 | 0 | 0
2027-12-29 15:00 | 12461.5 | 0 | 0 | 12461.5 | 0 | 0 | 0 | 205259 | 0 | 0
2027-12-29 16:00 | 11726.1 | 12364.9 | 0 | 0.2 | 281.6 | 0 | 357.4 | 205534.8 | 0 | 0
2027-12-29 17:00 | 13375.6 | 56985.2 | 0 | 0.1 | 2499.3 | 0 | 41110.4 | 207984 | 0 | 0
2027-12-29 18:00 | 17425.4 | 92851 | 0 | 0.1 | 2527.7 | 0 | 72898.1 | 210461 | 0 | 0
2027-12-29 19:00 | 21741.6 | 114944.1 | 0 | 0.2 | 2422.8 | 0 | 90779.9 | 212835.2 | 0 | 0
2027-12-29 20:00 | 26766.7 | 156948.7 | 0 | 0.2 | 2361.7 | 0 | 127820.4 | 215149.5 | 0 | 0
2027-12-29 21:00 | 30898.4 | 466280 | 0 | 0.2 | 2335.7 | 0 | 433046.2 | 217438.3 | 0 | 0
2027-12-29 22:00 | 25862.7 | 1491215.2 | 0 | 0.2 | 3386.6 | 0 | 1461966 | 220757 | 0 | 0
2027-12-29 23:00 | 16159.7 | 2462403.2 | 0 | 0.1 | 3346.6 | 0 | 2442897 | 224036.5 | 0 | 0
2027-12-30 | 5334.5 | 2970213.6 | 0 | 0.1 | 3198.8 | 0 | 2961680.4 | 227171.2 | 0 | 0
2027-12-30 01:00 | 5776.5 | 3390800 | 0 | 0.1 | 3084.3 | 0 | 3381939.3 | 230193.8 | 0 | 0
2027-12-30 02:00 | 6248.8 | 3776658.2 | 0 | 0.1 | 2941.2 | 0 | 3767468.3 | 233076 | 0 | 0
2027-12-30 03:00 | 6114.2 | 4204521.4 | 0 | 0.1 | 3338.4 | 0 | 4195068.9 | 236347.6 | 0 | 0
2027-12-30 04:00 | 6458.3 | 4840586.9 | 0 | 0.1 | 3280.4 | 0 | 4830848.3 | 239562.3 | 0 | 0
2027-12-30 05:00 | 6862.8 | 7350036.8 | 0 | 0.1 | 3129.5 | 0 | 7340044.6 | 242629 | 0 | 0
2027-12-30 06:00 | 7081.1 | 6086215.4 | 0 | 0.1 | 3013.8 | 0 | 6076120.6 | 245582.4 | 0 | 0
2027-12-30 07:00 | 9801.4 | 2960026.8 | 0 | 0.1 | 2867.2 | 0 | 2947358.4 | 248392.1 | 0 | 0
2027-12-30 08:00 | 9929.2 | 772639.6 | 0 | 0.1 | 2436.9 | 0 | 760273.6 | 250780.2 | 0 | 0
2027-12-30 09:00 | 9331.8 | 98586.5 | 0 | 0.1 | 2158.7 | 0 | 87096.1 | 252895.7 | 0 | 0
2027-12-30 10:00 | 9889.4 | 0 | 0 | 9889.4 | 0 | 0 | 0 | 242804.5 | 0 | 0
2027-12-30 11:00 | 9919.8 | 0 | 0 | 9919.7 | 0 | 0 | 0 | 232682.3 | 0 | 0
2027-12-30 12:00 | 12074.7 | 0 | 0 | 12074.6 | 0 | 0 | 0 | 220361.2 | 0 | 0
2027-12-30 13:00 | 12849.2 | 0 | 0 | 12849.2 | 0 | 0 | 0 | 207249.9 | 0 | 0
2027-12-30 14:00 | 12105.5 | 0 | 0 | 12105.4 | 0 | 0 | 0 | 194897.4 | 0 | 0
2027-12-30 15:00 | 11244.2 | 0 | 0 | 11244.2 | 0 | 0 | 0 | 183423.8 | 0 | 0
2027-12-30 16:00 | 10441.1 | 0 | 0 | 10441 | 0 | 0 | 0 | 172769.7 | 0 | 0
2027-12-30 17:00 | 12136.7 | 90031.1 | 0 | 0.1 | 1363.4 | 0 | 76531 | 174105.7 | 0 | 0
2027-12-30 18:00 | 18188.8 | 220751.6 | 0 | 0.1 | 1846.5 | 0 | 200716.5 | 175915.1 | 0 | 0
2027-12-30 19:00 | 21935.7 | 798645.2 | 0 | 0.1 | 1760.8 | 0 | 774948.8 | 177640.6 | 0 | 0
2027-12-30 20:00 | 26882.3 | 765548.6 | 0 | 0.2 | 1621.7 | 0 | 737044.8 | 179229.6 | 0 | 0
2027-12-30 21:00 | 31059.4 | 268988.7 | 0 | 0.2 | 1490.6 | 0 | 236438.8 | 180690.3 | 0 | 0
2027-12-30 22:00 | 26845.3 | 169309.6 | 0 | 0.2 | 1340.8 | 0 | 141123.6 | 182004.1 | 0 | 0
2027-12-30 23:00 | 16009.4 | 112613.6 | 0 | 0.1 | 1581.2 | 0 | 95023.2 | 183553.5 | 0 | 0
2027-12-31 | 5908.2 | 81976 | 0 | 0.1 | 1452.6 | 0 | 74615.3 | 184976.9 | 0 | 0
2027-12-31 01:00 | 6046 | 120611.7 | 0 | 0.1 | 1387.4 | 0 | 113178.5 | 186336.4 | 0 | 0
2027-12-31 02:00 | 6274.9 | 169194.7 | 0 | 0.1 | 1326.6 | 0 | 161593.3 | 187636.4 | 0 | 0
2027-12-31 03:00 | 6597.2 | 135987.8 | 0 | 0.1 | 1219.4 | 0 | 128171.3 | 188831.3 | 0 | 0
2027-12-31 04:00 | 7096.6 | 8415.1 | 0 | 0.2 | 564.8 | 0 | 753.8 | 189384.7 | 0 | 0
2027-12-31 05:00 | 7190.2 | 0 | 0 | 7190.2 | 0 | 0 | 0 | 182047.7 | 0 | 0
2027-12-31 06:00 | 7139 | 0 | 0 | 7139 | 0 | 0 | 0 | 174763.1 | 0 | 0
2027-12-31 07:00 | 10514.2 | 0 | 0 | 10514.2 | 0 | 0 | 0 | 164034.3 | 0 | 0
2027-12-31 08:00 | 11885 | 0 | 0 | 11884.9 | 0 | 0 | 0 | 151906.8 | 0 | 0
2027-12-31 09:00 | 10463.4 | 0 | 0 | 10463.4 | 0 | 0 | 0 | 141229.9 | 0 | 0
2027-12-31 10:00 | 11796.4 | 0 | 0 | 11796.4 | 0 | 0 | 0 | 129192.8 | 0 | 0
2027-12-31 11:00 | 12570.1 | 0 | 0 | 12570.1 | 0 | 0 | 0 | 116366.2 | 0 | 0
2027-12-31 12:00 | 15284.9 | 90347.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 75061.2 | 116367.7 | 0 | 0
2027-12-31 13:00 | 16280.9 | 182265.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 165983.5 | 116368.5 | 0 | 0
2027-12-31 14:00 | 15584.8 | 234647.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 219061.9 | 116369.2 | 0 | 0
2027-12-31 15:00 | 12851.8 | 727699.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 714847.1 | 116369.7 | 0 | 0
2027-12-31 16:00 | 11689 | 2303398.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 2291709.3 | 116370.3 | 0 | 0
2027-12-31 17:00 | 13251.9 | 4230398.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 4217145.8 | 116370.7 | 0 | 0
2027-12-31 18:00 | 16644.5 | 4156752 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 4140107.1 | 116371.1 | 0 | 0
2027-12-31 19:00 | 21760.4 | 3039977.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 3018216.5 | 116371.4 | 0 | 0
2027-12-31 20:00 | 25929.3 | 1743002 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1717072.4 | 116371.7 | 0 | 0
2027-12-31 21:00 | 30804.6 | 1038802.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1007997.7 | 116371.9 | 0 | 0
2027-12-31 22:00 | 27556.9 | 290835.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 263278.5 | 116371.9 | 0 | 0
2027-12-31 23:00 | 16893.4 | 71117.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 54224.1 | 116372 | 0 | 0